## Sheet1
Bepaling | Synoniemen | Testcode | Aanvraagformulier | Afnametijd | Referentiewaarden | Resultaat | Toxisch Vanaf | Aantal copies per ml | Gewenste volume | Meetonzekerheid | Analyser | Techniek | Lab afdeling en telefoonnummer | Bepalingsfrequentie | Materiaalsoort | Bewaarconditie | Ontvangstomstandigheden | Verzendomstandigheden | Max TAT | Indicatie | Algemene informatie | Bron
Acenocoumarol | Sintrom, Nicoumalone | ACEN |  | Afnametijd dal-spiegel: juist voor nieuwe gift Afnametijd top-spiegel: 2 uur na inname | Dal 30-90 µg/L |  | 100 µg/L |  | 2xserum (stolbuis zonder gel) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xserum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen
Alcohol screening in bloed | Ethyl alcohol; ethanol | ALST |  | geen bijzondere eis | Afkapwaarde 10 mg/dl |  |  |  | Bloed (EDTA buis) |  | GC-FID |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | direct bij binnenkomst | Bloed (EDTA buis) | ≤ -20 °C |  |  | 1 dag |  | https://toxicologie.org/
Alcohol screening in urine |  | ALUT |  | geen bijzondere eis |  |  |  |  | Urine |  | GC-FID |  |  | direct bij binnenkomst | Urine | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 1 dag
Alcohol confirmatie in bloed of urine |  | ALCB / ALCU |  | geen bijzondere eis | LOD: 0.08 mg/dl |  | 1.0 mg/mL |  | Bloed (EDTA buis); Urine |  | GC-FID |  |  | 1 x per week | Bloed (EDTA buis);Urine | ≤ -20 °C |  |  | 3 dagen
Algemene screening | Brede Toxicologische screening, zuur/base-extractie | ALT2 |  | geen bijzondere eis |  |  |  |  | Bloed (EDTA buis); Urine ; maaginhoud |  | GC-MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | Bloed (EDTA buis);Urine;maaginhoud | ≤ -20 °C |  |  | 5 dagen
Aluminium | Alucol, Alucaps, Algedraat | ALSE |  | geen bijzondere eis | DialPat. <70 µg/L |  | 100 µg/L |  | serum (sporenelementvrije buis) |  | ICP (inductief gekoppeld plasma) |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | in overleg | serum (sporenelementvrije buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen
Amfetamine screening | d-amfetamine, d,l amfetamine, methamfetamine | AMFE |  | geen bijzondere eis | Afkapwaarde 1000 ng/mL |  |  |  | Urine |  | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | dagelijks | Urine | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 3 dagen |  | https://toxicologie.org/ | TGO-DOA-W-008
|  | AMFU |  | geen bijzondere eis |  |  | 200 ng/mL in serum |  | serum (stolbuis zonder gel) | [5 empty] | serum (stolbuis zonder gel)
Amfetamine confirmatie |  | AMF2 |  | geen bijzondere eis | Afkapwaarde 500 ng/mL |  |  |  | Urine |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | Urine | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen |  | https://toxicologie.org/
Amikacine |  | AMIK2 |  | Afnametijd dal-spiegel: vlak voor nieuwe gift |  |  | Dal: > 10 mg/L |  | serum (stolbuis zonder gel) of Plasma (EDTA buis) |  | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | dagelijks | serum (stolbuis zonder gel) of Plasma (EDTA buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 3 dagen |  | https://tdm-monografie.org/ | TGO-TDM-W-012
Afnametijd top-spiegel 30 min na einde infuus (van 30 min)
Amiodaron | Cordarone, Cordarone X, gekristaliseerd uit ethanol | AMI |  | geen bijzondere eis | 1 - 2,5 ml/L |  | > 2.5 mg/L |  | 2xserum (stolbuis zonder gel) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xserum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen |  | https://tdm-monografie.org/
Amitriptyline | Tryptizol, Sarotex | AMNOR |  | Bij voorkeur 10 - 14 uur na laatste inname. | Amitriptyline: 50 - 200 µg/L |  | samen 500 µg/L |  | 2x serum (stolbuis zonder gel) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2x serum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld
[5 empty] | Nortriptyline: 50 - 150 µg/L | [13 empty] | 10 dagen
Samen: 100 - 300 µg/L
Barbituraten |  | BARBU |  | geen bijzondere eis | Afkapwaarde 300 ng/mL |  |  |  | Urine | 3% | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | dagelijks | Urine | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 3 dagen |  | https://toxicologie.org/ | TGO-DOA-W-009
Benzodiazepines screening |  | BENZU |  | geen bijzondere eis | Afkapwaarde 200 ng/mL |  |  |  | Urine;serum (stolbuis zonder gel) |  | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | dagelijks | Urine;serum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 3 dagen |  | https://toxicologie.org/ | TGO-DOA-W-010
Biperideen | Akineton | BIPE |  | geen bijzondere eis | 0.05 - 0.10 mg/L |  |  |  | 2xserum (stolbuis zonder gel) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xserum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen
Cadmium | CD | CD |  | geen bijzondere eis | < 6,5 µg/L |  | 50 µg/L |  | 2xBloed (EDTA buis) |  | ICP (inductief gekoppeld plasma) |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xBloed (EDTA buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen
Cafeïne | Coffeïne | CAKF |  | Bij neonaten voor apneu: dal | 8-20 mg/L |  | 50 mg/L |  | 2xserum (stolbuis zonder gel) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xserum (stolbuis zonder gel) | 2 - 8 °C |  | gekoeld | 10 dagen
Bij volwassenen bij koffie misbruik: 1 a 2 uur na inname.
Carbamazepine | Tegretol | CARBP |  | Vlak voor de nieuwe gift | 4 - 12 µg/mL |  | 12 µg/mL |  | serum (stolbuis zonder gel) of Plasma (heparine buis) | 2.3% | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | dagelijks | serum (stolbuis zonder gel) of Plasma (heparine buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 3 dagen |  | https://tdm-monografie.org/ | TGO-TDM-W-013
Chroom |  | CHRO |  | geen bijzondere eis | < 5.3 nmol/L |  |  |  | 2xPlasma (heparine buis) |  | ICP/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xPlasma (heparine buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen
Ciclosporine | Neoral | CY_A2 |  | Meerdere mogelijkheden | 100-400 ng/mL |  | 400 ng/mL |  | Bloed (EDTA buis) |  | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 3 x per week | Bloed (EDTA buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 3 dagen |  | https://tdm-monografie.org/ | TGO-TDM-W-014
Clobazam | Frisium | CLOB |  | geen bijzondere eis | 100 - 400 µg/L |  | 3000 µg/L |  | 2xserum (stolbuis zonder gel) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xserum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen |  | https://tdm-monografie.org/
Clonazepam | Rivotril | CLON |  | Vlak voor volgende gift | 30 - 60 µg/L |  | 100 µg/L |  | 2xserum (stolbuis zonder gel) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xserum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen |  | https://tdm-monografie.org/
Clozapine | Leponex | CLOZP |  | geen bijzondere eis | 350 - 600 µg/L |  | 1000 µg/L |  | 2xserum (stolbuis zonder gel) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xserum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen |  | https://tdm-monografie.org/
Cocaïne screening | Benzoylegonine (cocaïne metaboliet) | CBTO |  | In bloed zeer beperkt houdbaar; | Afkapwaarde 300 ng/mL |  | 900 ng/mL(serum) |  | Urine;Bloed (EDTA buis) | 5% | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | dagelijks | Urine;Bloed (EDTA buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 3 dagen |  | https://toxicologie.org/ | TGO-DOA-W-012
Cocaïne confirmatie |  | COTO |  | Bij voorkeur als metaboliet in urine bepalen. |  |  |  |  | Urine |  | GC-MS |  |  | 1x per week | Urine | ≤ -20 °C |  |  | 10 dagen |  |  | TGO-DOA-W-007
coumarine derivaten |  | CMKT |  | geen bijzondere eis |  |  |  |  | serum (stolbuis zonder gel) |  | GC-MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | in overleg | serum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 5 dagen |  | https://toxicologie.org/
Cotinine screening | Nicorette; cotinine nicotine pleister | COTI |  | Neem (een deel) van de eerste urine volgend op het moment waarop gebruik van nicotine houdende preparaten (sigaret, kauwgom, pleister) of passief meeroken moet worden aangetoond. | Afkapwaarde 200 ng/mL |  |  |  | Urine |  |  | immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | direct bij binnenkomst | Urine | 2 - 8 °C |  | gekoeld | 3 dagen
Cotinine confirmatie | [8 empty] | Urine |  | GC/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1x per week | Urine | 2 - 8 °C |  | gekoeld | 10 dagen
Digoxine | Lanoxin | DIGP |  | 6-24 uur (ideaal 12-24 uur) na laatste inname | 0.8-2.0 ng/mL |  | 2.0 ng/mL |  | serum (stolbuis zonder gel) of Plasma (heparine buis) | 9.3% | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | dagelijks | serum (stolbuis zonder gel) of Plasma (heparine buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 3 dagen |  | https://tdm-monografie.org/ | TGO-TDM-W-015
Ecstasy |  |  |  | geen bijzondere eis | Afkapwaarde 500 ng/mL |  |  |  | Urine | 10% | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | dagelijks | Urine | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 3 dagen |  | https://toxicologie.org/ | TGO-DOA-W-014
Everolimus | Certican | EVER |  | Afnametijd dal-spiegel: Vlak voor nieuwe gift | Nier en harttransplantatie: 3-8 µg/L |  |  |  | 2xBloed (EDTA buis) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xBloed (EDTA buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen |  | https://tdm-monografie.org/
Afnametijd top-spiegel: (C2 spiegel), 2 uur na inname
Fenobarbital | Luminal | FENB |  | 2 - 4 uur na inname of vlak voor inname | 15-40 µg/mL |  | 50 µg/mL |  | serum (stolbuis zonder gel) of Plasma (heparine buis) | 6% | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | dagelijks | serum (stolbuis zonder gel) of Plasma (heparine buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 3 dagen |  | https://tdm-monografie.org/ | TGO-TDM-W-019
Fenytoïne | Dilantin; Diphantoine | FENYP |  | 6-24 uur na inname | 10-20 µg/mL |  | 20 µg/mL |  | serum (stolbuis zonder gel) of Plasma (heparine buis) | 4% | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | dagelijks | serum (stolbuis zonder gel) of Plasma (heparine buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 3 dagen |  | https://tdm-monografie.org/ | TGO-TDM-W-020
Gentamicine |  | GENT |  | Afnametijd dal-spiegel: vlak voor nieuwe gift | Neonaten en kinderen: |  |  |  | serum (stolbuis zonder gel) of Plasma (heparine buis) | 9.5% | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | direct bij binnenkomst | serum (stolbuis zonder gel) of Plasma (heparine buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 1 dag |  | https://tdm-monografie.org/ | TGO-TDM-W-016
|  |  |  | Afnametijd top-spiegel 30 min na einde infuus (van 30 min) | Dal: 0,1 - 1 mg/L
Top: 8 - 12 mg/L
Volwassenen, sepsis/IC-patiënten (bij 5-7 mg/kg):
Dal: < 0,5 - 1 mg/L
Top: 15 - 20 mg/L
Infectieuze endocarditis (3 mg/kg):
Dal: < 0,5 - 1 mg/L
Top: 8 - 12 mg/L
Conventionele hemodialyse en hemodiafiltratie:
Indien direct na de dialyse wordt gedoseerd:
Dal: 2,5 - 5 mg/L (voor dialyse)
Top: 8 - 10 mg/L (afgenomen 0,5u na de gift)
Indien vlak voor de dialyse gedoseerd wordt:
Dal: 2,5 - 5 mg/L (afgenomen vlak voor de gift)
Top: 15 - 20 mg/L (afgenomen 0,5u na de gift, maar voor de dialyse).
https://tdm-monografie.org/monografie/gentamicine
Haloperidol | Haldol, Serenase | HALO |  | geen bijzondere eis | 5 - 15 ug/L |  | 20 ug/L |  | 2xserum (stolbuis zonder gel) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xserum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen |  | https://tdm-monografie.org/
Itraconazol |  | ITRA |  | geen bijzondere eis | Dal itraconazol + hydroxy-itraconazol: 1 - 4 mg/L |  | Dal itraconazol + hydroxy-itraconazol: > 6 mg/L |  | 2xserum (stolbuis zonder gel) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xserum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen
Als profylaxe dal itraconazol + hydroxy-itraconazol: > 0,5 mg/L
Kobalt |  | COBA |  | geen bijzondere eis | < 7.0 nmol/L |  |  |  | Plasma (heparine buis) |  | ICP/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | Plasma (heparine buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen
Koper | @KOP; GKOP; KOR | CUSE / CUUR |  | geen bijzondere eis | 0.7 – 1.5 mg/L |  |  |  | serum (sporenelementvrije buis) |  | AAS-Vlam |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | serum (sporenelementvrije buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 5 dagen |  |  | TGO-TDM-W-009
Kwik |  | KWIK / HGUR |  | geen bijzondere eis | tot 10 µg/L |  | 100 µg/L |  | 2xBloed (EDTA buis); Urine |  | ICP (inductief gekoppeld plasma) |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | in overleg | 2xBloed (EDTA buis);Urine | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen |  | https://toxicologie.org/
Lacosamide | Vimpat | LACO |  | Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel) | 10 – 20 mg/L |  |  |  | Plasma (EDTA buis) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 2 x per week | Plasma (EDTA buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen
Lamotrigine | Lamictaal | LAMO |  | geen bijzondere eis | 2.5 - 15 mg/L |  | 20 mg/L |  | 2xserum (stolbuis zonder gel) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xserum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen |  | https://tdm-monografie.org/
Levetiracetam | Keppra | KEPR |  | Bij voorkeur dal spiegel | 5 - 25 mg/L |  | 45 mg/L |  | 2xserum (stolbuis zonder gel) |  |  | Immuno-assay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xserum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen |  | https://tdm-monografie.org/
Lithium | Litarex, Priadel, Camcolit | LITH2 |  | Een spiegel dient 12 uur (11 – 13 uur) na de laatste inname van het lithiumpreparaat afgenomen te worden. Bij drie- of viermaal daagse dosering dient de bloedafname net voor een volgende dosering plaats te vinden (<1 uur). Spiegel afnemen na 7 dagen therapie. | 0.6 -1.2 mEq/L |  | 1.5 mEq/L |  | 2xserum (stolbuis zonder gel) | 5% | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xserum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 5 dagen |  | https://tdm-monografie.org/ | TGO-TDM-W-008
Lood |  | LOOD / PBUR |  | geen bijzondere eis | < 50 ug/L |  | 100 ug/L |  | 2xBloed (EDTA buis) |  | Inductief gekoppeld plasma) |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 keer per 2 weken | 2xBloed (EDTA buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen |  | https://toxicologie.org/
Marihuana screening | Cannabinoids, THC, cannabis | MATO / MATB |  | geen bijzondere eis | Afkapwaarde 50 ng/mL |  |  |  | U;Bloed (EDTA buis) |  | Atellica CH Analyzer |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | dagelijks | Urine;Bloed (EDTA buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 3 dagen |  | https://toxicologie.org/ | TGO-DOA-W-011
Marihuana confirmatie |  | MAT2 |  | geen bijzondere eis | LOD 15 ng/mL |  |  |  | Urine |  | HPTLC |  |  | 1 x per week | Urine | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 5 dagen |  |  | TGO-DOA-W-006
Methadon | Amidone, Phenadone | Mdkt |  | geen bijzondere eis |  |  |  |  | Urine ;2xBloed (EDTA buis) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | Urine;2xBloed (EDTA buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen
Methotrexaat |  | MTTP |  | geen bijzondere eis | Afhankelijk soort therapie en tijdstip na inname |  |  |  | serum (stolbuis zonder gel) of Plasma (EDTA buis) | 11% | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | dagelijks | serum (stolbuis zonder gel) of Plasma (EDTA buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 3 dagen |  | https://tdm-monografie.org/ | TGO-TDM-W-018
Methylmalonaat | Methylmalonzuur, MMA, MMZ | MMA |  | geen bijzondere eis | 90-340 nmol/L |  |  |  | 2xserum (stolbuis zonder gel) of 2x Plasma (heparine buis) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xserum (stolbuis zonder gel) of 2xPlasma (heparine buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen
Mycofenolzuur | Mofetil, Cellcept, Mycophenolic acid, Mycofenolaat Mofetil | MYFE |  | geen bijzondere eis | DAL: 1.2 - 3.5 mg/L |  |  |  | 2xPlasma (EDTA buis) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 2 x per week | 2xPlasma (EDTA buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen |  | https://tdm-monografie.org/
|  |  |  | geen bijzondere eis | Top: 5 - 15 mg/L |  | 15-30 mg/L (30 min.)
Olanzapine | Zyprexa | OLAN |  | geen bijzondere eis | 20 - 80 µg/L |  | 100 µg/L |  | 2xserum (stolbuis zonder gel) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xserum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen |  | https://tdm-monografie.org/
Opiaten screening | Heroïne, morfine, codeine | OPIU |  | geen bijzondere eis | Afkapwaarde 2000 ng/mL |  |  |  | Urine ;Bloed (EDTA buis) | 6% | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | dagelijks | Urine;Bloed (EDTA buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 3 dagen |  | https://toxicologie.org/
Oxycodon |  | OXYC |  | geen bijzondere eis | Afkapwaarde 300 ng/mL |  |  |  | Urine | 5% | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | dagelijks | Urine | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 3 dagen |  |  | TGO-DOA-W-015
Paracetamol | Acetominophen | ACETA |  | Minimaal 4 uur na inname | 10 - 20 mg/L |  | >150 mg/L, 4 uur na inname |  | serum (stolbuis zonder gel) | 5% | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | direct bij binnenkomst | serum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 1 dag |  | https://toxicologie.org/ | TGO-TOX-W-004
Pesticide |  | Pemi |  | geen bijzondere eis |  |  |  |  | geval afhankelijk |  | GC/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | geval afhankelijk | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 5 dagen |  |  | ?
Promazine | Prazine | PRMA |  | geen bijzondere eis | 100 - 400 µg/L |  |  |  | 2xserum (stolbuis zonder gel) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xserum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen
Promethazine | Phenergan | PRME |  | geen bijzondere eis | 100 - 400 µg/L |  | 1000 µg/L |  | serum (stolbuis zonder gel) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | serum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen |  | https://toxicologie.org/
Quetiapine | Seroquel | Quetiapine |  | Dalspiegel: Vlak voor nieuwe gift | 50 - 500 µg/L |  | >1000 µg/L |  | 2xserum (stolbuis zonder gel) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xserum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen |  | https://tdm-monografie.org/
|  |  |  | Topspiegel: 2 uur na inname | [8 empty] | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | [7 empty] | https://tdm-monografie.org/
Rifampicine |  | RIFA |  | 1 á 4 uur na gif | 0,5 - 20 mg/L |  | 10 mg/L |  | 2xserum (stolbuis zonder gel) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xserum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen
Risperidon |  | RISB |  | geen bijzondere eis | 20 - 60 µl/L |  | >120 µl/L |  | 2xserum (stolbuis zonder gel) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xserum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen |  | https://tdm-monografie.org/
Ritalin | Methylfenidaat; Concerta; Equasym XL; Medikinet | RITA |  | 6 uur na gift | Top: (5) 10 - 60 µg/L |  | 500 µg/L |  | 2xBloed (EDTA buis) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 keer per 2 weken | 2xBloed (EDTA buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen
Salicylzuur | Metaboliet van acetylsalicylzuur (Aspirine) |  |  | geen bijzondere eis | 30-300 mg/L |  | 300 mg/L (kinderen) |  | serum (stolbuis zonder gel) |  | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | direct bij binnenkomst | serum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 1 dag |  | https://toxicologie.org/ | TGO-TOX-W-003
|  | SAKTP |  |  |  |  | 400 - 500 mg/L (volwassenen) |  |  | 12%
Sirolimus | Rapamycine, Rapamune | SIRO |  | Vlak voor nieuwe gift | Niertransplantatie 0 - 3 mnd na Transplantatie triple-therapie dal: 4 - 12 µg/L |  | 20 µg/L |  | 2xBloed (EDTA buis) |  | LC-MS/MS |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | 2xBloed (EDTA buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 10 dagen |  | https://tdm-monografie.org/
Tacrolimus | FK50, Prograf | FK50N |  | Vlak voor nieuwe gift | 5-15 µg/L |  | 20 µg/L |  | 2xBloed (EDTA buis) | 18% | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 3 x per week | 2xBloed (EDTA buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 3 dagen |  | https://tdm-monografie.org/ | TGO-TDM-W-021
Valproïnezuur | Depakine | VALP |  | Bij voorkeur 10 - 14 uur na laatste inname. | 50-100 µg/mL |  | 150 µg/mL |  | serum (stolbuis zonder gel) | 10% | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | dagelijks | serum (stolbuis zonder gel) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 3 dagen |  | https://tdm-monografie.org/ | TGO-TDM-W-022
Vancomycine |  | VTOP / VDAL |  | Afnametijd dal-spiegel: vlak voor nieuwe gift | Therapeutisch: |  | Continu infuus: > 28 mg/L |  | serum (stolbuis zonder gel) of Plasma (heparine buis) | 11% | Atellica CH Analyzer | homogene enzyme immunoassay | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | direct bij binnenkomst | serum (stolbuis zonder gel) of Plasma (heparine buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 1 dag |  | https://tdm-monografie.org/ | TGO-TDM-W-023
|  |  |  | Afnametijd top-spiegel: 1 uur na einde gift | Continu infuus: 20 - 25 mg/L (AUC0-24uur: > 400 mg*h/L) |  | Dal: > 20 mg/L
Intermitterend infuus:
Volwassenen/ dialyse patiënten:
AUC0-24uur: > 400 mg*h/L & dal: 15 - 20 mg/L
Neonaten/ kinderen t/m 3 maanden:
AUC0-24uur: > 400 mg*h/L & dal: 10 - 15 mg/L
Dal: > 20 mg/L
Zink | @ZNK GZNK ZINK | ZNSE / ZNUR |  | geen bijzondere eis | 0.6- 1.5 mg/L |  |  |  | serum (sporenelementvrije buis) |  | AAS-Vlam |  | Toxicologie en Geneesmiddelen Onderzoek 5150545 | 1 x per week | serum (sporenelementvrije buis) | ≤ -20 °C |  | gekoeld | 5 dagen