## Sheet1
Bepaling | Synoniemen | Testcode | Aanvraagformulier | Afnametijd | Referentiewaarden | Resultaat | Ct Waarde | Aantal copies per ml | Gewenste volume | Meetonzekerheid | Analyser | Techniek | Lab afdeling en telefoonnummer | Bepalingsfrequentie | Materiaalsoort | Bewaarconditie | Ontvangstomstandigheden | Verzendomstandigheden | TAT | Indicatie | Algemene informatie | Bron
Aluminium in water |  | ALWA | Waterlab | [5 empty] | 100 ml | Conform meetonzekerheid geaccrediteerd referentie laboratorium |  | ICP-MS | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren. PVC fles 125ml | 12 werkdagen |  | Binnen 1 maand houdbaar, Aanzuren met HNO₃ pH<2 | TGO-CM.W.002 Eigen methode
Calcium in water |  | CAWA | Waterlab | [5 empty] | 100 ml | 14% |  | Atomaire Absorptie Spectrometrie Vlam-techniek | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren. PVC fles 125ml | 5 werkdagen |  | Binnen 1 maand houdbaar, Aanzuren met HNO₃ pH<2 | TGO-CM.W.003 Eigen methode
Chloride in water |  | CHLO | Waterlab | [5 empty] | 100 ml | 18% |  | Titrimetrie, mohr methode NEN 6470:1997 | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren; PVC fles 500ml | 5 werkdagen |  | Binnen 1 maand houdbaar | TGO-CA.W.004 Conform NEN 6470:1997
Fluoride in water |  | FLUO | Waterlab | [5 empty] | 100 ml | 22% |  | Fotometrie | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren; PVC fles 500ml | 3 werkdagen |  | Binnen 1 maand houdbaar | TGO-CA.W.015 Eigen methode
Geleidbaarheid in water |  | GELE | Waterlab | [5 empty] | 30 ml | 3% |  | Geleidbaarheid in water | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren; PVC fles 500ml | 3 werkdagen |  | Binnen 24 uur houdbaar | TGO-CA.W.009 Eigen methode
Hardheid in water |  | HARD | Waterlab | [5 empty] | 100 ml |  |  | Atomaire Absorptie Spectrometrie Vlam-techniek | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren; PVC fles 125ml | 5 werkdagen |  | Binnen 1 maand houdbaar, Aanzuren met HNO₃ pH<2 | TGO-CM.W.018 Eigen methode
IJzer in water |  | FEWA | Waterlab | [5 empty] | 100 ml | 6% |  | Atomaire Absorptie Spectrometrie Oven-techniek | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren. PVC fles 125ml | 5 werkdagen |  | Binnen 1 maand houdbaar, Aanzuren met HNO₃ pH<2
Kleur in water |  | KLW | Waterlab | [5 empty] | 5 ml | 14% |  | Fotometrie | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren;PVC fles 500ml,donkere fles | 3 werkdagen |  | Binnen 5 dagen houdbaar | TGO-CA.W.001 Eigen methode
Koper in water |  | CUWA | Waterlab | [5 empty] | 100 ml | 7% |  | Atomaire Absorptie Spectrometrie Vlam-techniek | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren; PVC fles 125ml | 5 werkdagen |  | Binnen 1 maand houdbaar, Aanzuren met HNO₃ pH<2 | TGO-CM.W.004 Eigen methode
Lood in water |  | PBWA | Waterlab | [5 empty] | 100 ml | Conform meetonzekerheid geaccrediteerd referentie laboratorium |  | Atomaire Absorptie Spectrometrie Vlam-techniek | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren; PVC fles 125ml | 12 werkdagen |  | Binnen 1 maand houdbaar, Aanzuren met HNO₃ pH<2 | TGO-CM.W.006 Eigen methode
Magnesium in water |  | MGWA | Waterlab | [5 empty] | 100 ml | 5% |  | Atomaire Absorptie Spectrometrie Vlam-techniek | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren; PVC fles 125ml | 5 werkdagen |  | Binnen 1 maand houdbaar, Aanzuren met HNO₃ pH<2 | TGO-CM.W.001 Eigen methode
Orthofosfaat in water |  | ORTH | Waterlab | [5 empty] | 30 ml | 5% |  | Fotometrie | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren; PVC fles 500ml | 5 werkdagen |  | Binnen 1 maand houdbaar | TGO-CA.W.005 Eigen methode
pH in water |  | PHW | Waterlab | [5 empty] | 30 ml | 2% |  | Potentiometrie | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren; PVC fles 500ml | 3 werkdagen |  | Binnen 24 uur houdbaar | TGO-CA.W.006 Eigen methode
Sulfaat van water |  | SULW | Waterlab | [5 empty] | 30 ml | 7% |  | Fotometrie | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren; PVC fles 500ml | 5 werkdagen |  | Binnen 1 maand houdbaar | TGO-CA.W.010 Eigen methode
Temperatuur in Water |  | TEMP | Waterlab | [5 empty] | 30 ml |  |  | ATC Thermistor | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren; PVC fles 500ml | 3 werkdagen |  | Zie pH in water De temperatuur wordt bij de pH bepaling gemeten | TGO-CA.W.014 Eigen methode
Totale Alkaliniteit in water |  | ALKA | Waterlab | [5 empty] | 30 ml | 8% |  | Titrimetrie | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren; PVC fles 500ml | 3 werkdagen |  | 14 dagen houdbaar | TGO-CA.W.019 Eigen methode
Total Dissolved Solids in water |  | TDS | Waterlab | [5 empty] | 150 ml | 3% |  | Conductometrie | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren; PVC fles 500ml | 3 werkdagen |  | Binnen 24 uur houdbaar | TGO-CA.W.012 Eigen methode
Troebelingsgraad van water |  | TROE | Waterlab | [5 empty] | 30 ml | 3% |  | Fotometrie | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren; PVC fles 500ml | 3 werkdagen |  | Binnen 24 uur houdbaar | TGO-CA.W.017 Eigen methode
Vrij chloor in water |  | VRCL | Waterlab | [5 empty] | 25 ml | 17% |  | Fotometrie | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren; PVC fles 500ml | 3 werkdagen |  | Direct na openen analyseren | TGO-CA.W.002 Eigen methode
Zink van water |  | ZNWA | Waterlab | [5 empty] | 30 ml | 6% |  | Atomaire Absorptie Spectrometrie Vlam-techniek | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water |  |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren; PVC fles 125ml | 5 werkdagen |  | Binnen 1 maand houdbaar, Aanzuren met HNO₃ pH<2 | TGO-CA.W.016 Eigen methode
Batterij aanvraag voor GG&Z |  | GGZTO: ALKA, ALWA, CAWA, CHLO, CUWA, FLUO, GELE, KLW, MGWA, ORTH, PBWA, PHW, SULW, TDS, TEMP, TROE, VRCL, ZNWA | Waterlab | [5 empty] | 100 ml |  |  | zie afzonderlijke bepalingen | Chemisch Waterlaboratorium | 1x per week | Water | zie afzonderlijke bepalingen |  | zie afzonderlijke bepalingen | 12 werkdagen |  | zie afzonderlijke bepalingen | TGO-CM.W.005 Eigen methode
Overige Extern | [8 empty] | zie afzonderlijke bepalingen | zie afzonderlijke bepalingen |  | parameter afhankelijk | Chemisch Waterlaboratorium |  | Water | parameter afhankelijk |  | Volledig aangevuld en gekoeld transporteren |  |  | Contact opnemen met de CWL afdeling
parameter afhankelijk